## Leht1
Proovi võtu koht, |  | Na | K | Nüld | NH4 | Ca | Mg | Mn | Fe 2+ | Fe üld | Cl | ÜldS | SO4 | H2S | NO3 | NO2 | HCO3 | Üld-karedus | *CO2 | PHT | Kuivjääk | Värvus | F | LL indeks | TOC | DOC | Vaba kloor | Hapniku-tarve | Hapniku lahustavus | Püld | Koloonia-te arv 22 °C | Happe-sus | Lahustu-nud hapnik | pH | Temperatuur | Elektri-juhtivus | Diplite (pr kontroll) | Sulfaate redutsee-rivad bakterid | Nitraate redutsee-rivad bakt | Lima-bakterid | Fe bakterid | pseudomonaadid | Õhurõhk | Lahus-tunud metaan | Hägusus | Sulfiidid | üldleeliselisus | Redokspo-tentsiaal
Mõõtühik |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg-ekv/l | mg/l | mg/l | mg/l | mgl/Pt | mg/l | palli | mgC/l | mgC/l | mg/l | msO2/l |  | mg/l | PMÜ/1ml | mmol/l | mg/l |  | °C | µS/cm | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | PMÜ/ml | mm | mg/l | NHÜ | mg/l | mgHCO3-/l | mV
Hapniku mõõtmine Maves | 2019-04-02 | [31 empty] | mg/l
Uusküla puurkaev | [32 empty] | 0.5 | 7.61 | 8.3 | 510
Pärast filtreid | [32 empty] | 6.6 | 7.61 | 7.9 | 511
Vesi linna | [32 empty] | 6.2 | 7.72 | 8.3 | 511
Välja 9 kontor | [32 empty] | 6.5 | 7.7 | 4 | 512
Alu puurkaevu juures | [32 empty] | 6.8 | 7.62 | 6.6 | 512
Reoveepuhasti garaaz | [32 empty] | 4.8 | 7.72 | 4.3 | 510
Jaak Jaaku Uusküla puurkaev | 2019-04-02 |  |  |  | 0.38 | 35.3 |  |  | 0.14 |  | 81 | [6 empty] | 3.25 |  | 0.48 | 324 | [6 empty] | 11.1 |  |  |  |  | 0.5 | 7.6 | 8.3 | 601 |  | 0 |  | 0 | 570000 |  | 767.5 | 0.9 |  |  | 4.09
EKUK
Pihlaka puurkaev EKUK | 2019-05-13 | 51 | 9.1 | 0.23 | 0.27 | 37 | 22 | <0,02 | 0.09 | 0.092 | 81 | < 0,5 | <0,1 |  | <0,1 | <0,016 | 250 | 3.7 | 6.6 | < 1 | 370 | < 5 | 0.96 | 1 | 0.88 | 0.86 |  |  |  | <0,02 | 7 | 0.15 | 0 | 7.57 | 8.7 | 596 | [8 empty] | 0.8
Uusküla puurkaev | 2019-05-13 | 54 | 8.9 | 0.28 | 0.25 | 35 | 19 | 0.024 | 0.1 | 0.1 | 73 | < 0,5 | <0,1 |  | <0,1 | <0,016 | 250 | 3.3 | 6.6 | < 1 | 360 | < 5 | 0.93 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | <0,02 | 470 | 0.15 | 0.04 | 7.62 | 8.8 | 580 | [8 empty] | 0.81
veetöötlusjaama sisenev | 2019-05-13 | [6 empty] | <0,02 | 0.03 | 0.098 | 74 | < 0,5 | 0.83 | [5 empty] | 7 | < 1 | [6 empty] | 0.06 |  |  |  | 0 |  | 1 | 7.48 | 8.6 | 580
veetöötlusjaamast võrku | 2019-05-13 |  |  |  | 0.25 |  |  | <0,02 | 0.03 | <0,02 | 73 | < 0,5 | 0.81 |  | <0,1 |  |  |  | 6.2 | < 1 |  |  |  |  | 1.1 |  | <0,05 |  |  |  | 0 | 0.14 | 9 | 7.7 | 8.7 | 570
Välja 9 kontor | 2019-05-13 | [6 empty] | <0,02 | 0.03 | <0,02 | 74 | < 0,5 | [6 empty] | 5.7 | < 1 | [6 empty] | 0.06 |  |  |  | 0 | 0.13 | 9 | 7.69 | 8.6 | 575
Reoveepuhasti garaaz | 2019-05-13 | [6 empty] | <0,02 | <0,03 | <0,02 | 74 | < 0,5 | [6 empty] | 6.2 | < 1 | [6 empty] | <0,05 |  |  |  | 2 | 0.14 | 8.7 | 7.62 | 7.4 | 575
Uusküla puurkaev EKUK | 2019-10-14 | 54 | 9.2 |  | 0.25 | 35 | 21 | <0,02 | 0.06 | 0.066 | 65 | < 0,5 | <0,1 | < 0,05 | <0,1 | <0,016 | 260 | 3.5 | 6.2 | < 1 | 310 | < 5 | 0.78 | 1 | 0.82 | [5 empty] | 20 | 0.14 | 0 | 7.58 | 8.7 | 608 | [8 empty] | 0.5
Jaama sisenev vesi Pihlaka pk hoonest | 2019-10-14 |  |  | 0.32 | 0.26 |  |  | 0.055 | <0,03 | 0.55 |  |  | 0.75 | < 0,05 | <0,1 | <0,016 |  |  | 7.9 | < 1 |  | < 5 |  |  | 1.3 |  | 0.08 |  |  |  | 1500 | 0.18 | 0 | 7.71 | 9.8 | 609
Enne filtreid | 2019-10-14 |  |  | 0.31 | 0.26 |  |  | <0,02 | <0,03 | 0.063 |  |  | 0.72 |  | <0,1 | <0,016 |  |  | 7.9 | < 1 |  |  |  |  | 1.1 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0.18 | 0 | 7.66 | 8.8 | 609
Pärast filtreid | 2019-10-14 |  |  | 0.31 | 0.26 |  |  | <0,02 | <0,03 | <0,02 |  |  | 0.71 |  | <0,1 | <0,016 |  |  | 6.2 | < 1 |  |  |  |  | 0.83 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0.14 | 4.2 | 7.63 | 9 | 610
Vesi linna | 2019-10-14 |  |  | 0.32 | 0.26 |  |  | <0,02 | <0,03 | <0,02 |  |  | 0.75 |  | <0,1 | <0,016 |  |  | 6.6 | < 1 |  |  |  |  | 1.1 |  | <0,05 |  |  |  | 0 | 0.15 | 7.9 | 7.74 | 9.1 | 610
Välja 9 kontor | 2019-10-14 |  |  | 0.3 | 0.26 |  |  | <0,02 | <0,03 | <0,02 |  |  | 0.78 |  | <0,1 | <0,016 |  |  | 6.6 | < 1 |  |  |  |  | 1.2 |  | 0.08 |  |  |  | 0 | 0.15 | 8.3 | 7.73 | 11.5 | 610
Reoveepuhasti garaaz | 2019-10-14 |  |  | 0.34 | 0.01 |  |  | <0,02 | <0,03 | 0.055 |  |  | 0.81 |  | 1 | <0,016 |  |  | 6.2 | < 1 |  |  |  |  | 0.96 |  | 0.06 |  |  |  | 50 | 0.14 | 0.07 | 7.68 | 12.9 | 600
Uusküla puurkaev EKUK | 2019-11-19 | 56 | 8.9 | 0.27 | 0.24 | 35 | 19 | <0,02 | 0.1 | 0.1 | 69 |  | <0,2 |  | <0,2 | <0,016 | 240 | 3.4 | 7 | < 1 | 340 | 5 | 0.79 | 1 | < 0,5 | [5 empty] | 570 | 0.16 | 0 | 7.79 | 8.8 | 568 | [8 empty] | 0.6
Enne filtreid | 2019-11-19 |  |  | 0.27 | 0.22 |  |  | <0,02 | <0,03 | 0.09 |  |  | 0.35 |  | <0,2 | <0,016 |  |  | 7 | < 1 |  |  |  |  | 0.63 | [5 empty] | 0 | 0.16 | 2.2 | 7.78 | 8.6 | 573
Pärast filtreid | 2019-11-19 |  |  | 0.25 | 0.24 |  |  | <0,02 | <0,03 | <0,03 |  |  | 0.33 |  | <0,2 | <0,016 |  |  | 7.5 | < 1 |  |  |  |  | 0.61 | [5 empty] | 0 | 0.17 | 5.5 | 7.8 | 8.9 | 576
Vesi linna | 2019-11-19 | 57 | 9.1 | 0.28 | 0.22 | 35 | 20 | <0,02 | <0,03 | <0,03 | 70 |  | 0.29 |  | <0,2 | <0,016 | 240 | 3.4 | 6.2 | < 1 | 310 | 5 | 0.77 | 1 | 0.57 | [5 empty] | 0 | 0.14 | 8.9 | 7.84 | 8.8 | 573 | [8 empty] | < 0,5
Välja 9 kontor | 2019-11-19 |  |  | 0.27 | 0.2 |  |  | <0,02 | <0,03 | <0,03 |  |  | 0.33 |  | <0,2 | <0,016 |  |  | 6.2 | < 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0.14 | 9.5 | 7.84 | 9.2 | 576
Reoveepuhasti garaaz | 2019-11-19 |  |  | 0.27 | 0.23 |  |  | <0,02 | <0,03 | 0.1 |  |  | 0.36 |  | <0,2 | <0,016 |  |  | 6.2 | < 1 |  |  |  |  | 0.57 | [5 empty] | 0 | 0.14 | 8.9 | 7.83 | 8.8 | 578
Jaak Jaaku Uusküla puurkaev | 2019-11-19 |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.015 | 0.13 | [6 empty] | 0.013 |  |  |  | 0.64 | [7 empty] | 11.7 | [8 empty] | <1000 | 1 | <1 | <1 | 35000 | <1 | 769.3 | 0.89 |  | 0.011
Reoveepuhasti garaaz | 19.11,2019 | [35 empty] | <1000 | <1 |  | <1 | 9000 |  | 769.3
Jaak Jaaku Pihlaka puurkaev | 2019-12-19 | [6 empty] | 0.028 | 0.36 | [6 empty] | 0.017 |  |  |  | 1.68 | [7 empty] | 15.03 | 11.67 | [5 empty] | 8.4 |  | <1000 | 1400 |  | 500 | 35000 | <1 | 758.3 | 1.67 |  | 0.015
Jaak Jaaku vesi VPJ linna | 2020-03-13 | [31 empty] | 7.9 |  | 8 | [7 empty] | 738 | 0.17 |  |  |  | 465
Reoveepuhasti garaaz | 2019-03-13 | [31 empty] | 7.1 |  | 5.3 | [7 empty] | 739 | 0.08 |  |  |  | 380
Uusküla puurkaev kol 22° C kontroll | 2019-12-11
TA Nakkushaiguste labor | 8.30 | [29 empty] | 50
| 8.50 | [29 empty] | 0
| 9.10 | [29 empty] | 0
EKUK | 11.12.2019
| 8.30 | [29 empty] | 160
| 8.50 | [29 empty] | 200
| 9.10 | [29 empty] | 230
Note on AJ11: Madis Metsur: laboris 20
Note on AF14: Madis Metsur: Saastunud voolik?
Note on AF19: Madis Metsur: kraani desinf kloordioksiidiga
Note on A20: Madis Metsur: kuni 10m toru, kus vesi enne proovivõttu seisis. Lasime selgimiseni välja, kuid...
Note on AF20: Madis Metsur: seisnud torust elustik?
Note on AF26: Madis Metsur: Ebaselge
Note on AM32: Madis Metsur: on esindatud